## Физика
№ | Наименование товара | ОКПД2, КТРУ | Функциональные и качественные характеристики товара
|  |  | Количество | Ед.изм. | № п/п | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики | Максимальные и (или) минимальные значения таких показателей | Значения показателей, которые не могут изменяться | Показатели измерений характеристик | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5 | Цифровая лаборатория для школьников | 26.20.40.190-00000017 | 1 | Штука | 1 | Тип пользователя |  | Учитель |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 2 | Тип исполнения |  | Портативная |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 3 | Уровень образования |  | Среднее общее |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 4 | Предметная область |  | Физика |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 5 | Дополнительные материалы в комплекте |  | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy USB осциллограф Видеоролики Упаковка Кабель USB соединительный Конструктор для проведения экспериментов Руководство по эксплуатации Справочно-методические материалы Программное обеспечение |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 6 | Тип датчика |  | Беспроводной мультидатчик Датчик акселерометр Датчик магнитного поля Датчик электрического напряжения Датчик температуры исследуемой среды Датчик абсолютного давления Датчик силы тока Датчик ускорения |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 7 | Диапазон датчика температур Градус Цельсия | ≥ -40 и ≤ 160 |  |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 8 | Диапазон датчика абсолютного давления Килопаскаль | ≥ 0 и ≤ 500 |  |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 9 | Диапазон датчика магнитного поля мТл | ≥ -100 и ≤ 100 |  |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 10 | Диапазон датчика напряжения Вольт | ≥ -30 и ≤ 30 |  |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 11 | Диапазон датчика силы тока Ампер | ≥ -5 и ≤ 5 |  |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 12 | Диапазон датчика акселерометр g | ;+/- 8; |  |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 13 | Дистанционный сбор данных |  | Да |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 14 | Тип передачи показаний датчиков |  | Прямое подключение к устройству |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 15 | Наличие русскоязычного сайта поддержки |  | Да |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 16 | Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 17 | Габариты мультидатчика (ДхШхВ) | ≥ 87х62х26 и ≤ 88х63х27 |  | мм | Для обеспечения мииниатюрности устройства
[5 empty] | 18 | Материал корпуса мультидатчика |  | ABS Пластик |  | Для обеспечения надежности устройства
[5 empty] | 19 | Кнопка включения\выключения | ≥ 1 |  |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 20 | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков встроенных в корпус беспроводного мультидатчика |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 21 | Характеристики мультидатчика: |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 22 | разрядность встроенной АЦП | ≥ 12 |  | Бит | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 23 | Интерфейс подключения |  | Bluetooth low energy (BLE) v4.1 |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 24 | встроенная память объемом | ≥ 4096 |  | Кбайт | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 25 | емкость батареи | ≥ 0,4 |  | А*ч | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 26 | номинальное напряжение батареи | ≥ 3,7 |  | В | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 27 | контроллер заряда батареи |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 28 | Разъем для подключения зарядного устройства |  | type-C |  | Для обеспечения надежности устройства
[5 empty] | 29 | Описание встроенных датчиков: |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 30 | Датчик температуры исследуемой среды |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 31 | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием |  | наличие |  | Для обеспечения надежности устройства
[5 empty] | 32 | Чувствительный элемент датчика |  | NТС термистор |  | Для обеспечения надежности устройства
[5 empty] | 33 | Разрешение датчика | ≤ 0,1 |  | ºС | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 34 | Толщина стенки зонда | ≤ 0,5 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 35 | Длина выносной части зонда | ≥ 80 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 36 | Диаметр зонда | ≥ 3 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 37 | Коэффициент теплопроводности термопасты | ≥ 4 |  | Вт/(м*К) | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 38 | Диаметр разъема-штекера | ≥ 3,5 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 39 | Функционал датчика абсолютного давления |  | соответствие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 40 | Разрешение датчика | ≤ 1 |  | кПа | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 41 | Датчик оснащен металлическим штуцером для подключения измерительной трубки |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 42 | Штуцер интегрирован в корпус мультидатчика |  | соответствие | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 43 | Материал штуцера |  | Нержавеющая сталь или латунь
[5 empty] | 44 | Длина штуцера | ≤ 19 |  | мм
[5 empty] | 45 | Диаметр штуцера | ≤ 5 |  | мм
[5 empty] | 46 | Наконечник штуцера имеет конусообразные конструктивные выступы для фиксации измерительной трубки |  | соответствие
[5 empty] | 47 | Основание штуцера имеет шестигранную площадку |  | соответствие
[5 empty] | 48 | Функционал датчика магнитного поля |  | соответствие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 49 | Измеряет индукцию магнитного поля |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 50 | Разрешение датчика | ≤ 1 |  | мТл | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 51 | Функционал датчика электрического напряжения |  | соответствие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 52 | Измерение уровней напряжения |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 53 | Разрешение датчика | ≤ 0,01 |  | мВ | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 54 | Диаметр разъема-штекера | ≥ 3,5 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 55 | Функционал датчика силы тока |  | соответствие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 56 | Измерение значения электрического тока |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 57 | Защита от перегрузки по току и напряжению |  | наличие |  | Для обеспечения безопасности работы
[5 empty] | 58 | Разрешение датчика | ≤ 0,01 |  | А | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 59 | Диаметр разъема-штекера | ≥ 3,5 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 60 | Функционал датчика ускорения |  | соответствие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 61 | Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 62 | Разрешение | ≤ 0,01 |  | g | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 63 | Отдельные датчики: |  | соответствие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 64 | USB осциллограф (2 канала) |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 65 | Количество каналов измерения | ≥ 2 |  | Штука | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 66 | Диапазон измеряемых напряжений | ≥ -10 … +10 |  | В | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 67 | Входное сопротивление | ≥ 0,8 |  | Мом | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 68 | Максимальная частота дискретизации | ≥ 200 |  | кГц | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 69 | Вертикальное разрешение | ≥ 12 |  | Бит | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 70 | Виды синхронизации |  | Авто, Однократный, Ждущий |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 71 | Глубина памяти выборок/канал | ≥ 1100 |  |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 72 | Ряд 1 масштабов развертки по горизонтали | 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 |  | мкс/дел | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 73 | Ряд 2 масштабов развертки по горизонтали | 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100 |  | мкс/дел | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 74 | Ряд 1 масштабов развертки по вертикали | 200, 500 |  | мВ/дел | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 75 | Ряд 2 масштабов развертки по вертикали | 1, 2, 5, 10 |  | В/дел | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 76 | Разъем для подключения приставки | USB (тип B) |  |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 77 | Конструктор для проведения экспериментов |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 78 | Предназначен для проведения дополнительных экспериментов совместно с цифровой лабораторией |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 79 | Количество модулей с ключом | ≥ 1 |  | Штука | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 80 | Количество модулей с конденсатором | ≥ 1 |  | Штука | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 81 | Количество модулей с переменным резистором | ≥ 1 |  | Штука | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 82 | Количество модулей с полупроводниковым диодом | ≥ 1 |  | Штука | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 83 | Количество модулей с резистором 360 Ом | ≥ 1 |  | Штука | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 84 | Количество модулей с резистором 1000 Ом | ≥ 1 |  | Штука | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 85 | Количество модулей со светодиодом | ≥ 1 |  | Штука | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 86 | Цвет основания модулей |  | зеленый |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 87 | Цвет краски для нанесения информации модулей |  | белый |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 88 | Модули оборудованы клеммами для подключения штекеров тип «банан» |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 89 | Конструктор оборудован комплектом соединительных кабелей тип «банан-банан» |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 90 | Функцинальное системное обеспечение |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 91 | Функционирование на русском языке |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 92 | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек) |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 93 | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 94 | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики которые не требуются в режиме измерения |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 95 | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств отображение списка доступных устройств функционал подключения найденных и доступных устройств отображение списка подключенных устройств функционал отключения подключенных к системе устройств |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 96 | Функционал детальной настройки датчика: |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 97 | Функционал общих настроек: |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 98 | 1 Настройка продолжительности эксперимента |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 99 | 2 Настройка вида графика по умолчанию (линия линия с точками только точки) |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 100 | 3 Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС» где ММ – это минуты а СС – секунды |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 101 | Функционал связки датчиков Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 102 | Для каждого датчика предусмотрен свой график в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени без приостановки работы системы |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 103 | Функционал калибровки датчика: |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 104 | 1 Защита функционала калибровки паролем |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 105 | 2 Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 106 | 3 Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 107 | 4 Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем как о сохранении так и об отмене введенных им значений |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 108 | 5 Сохранение результатов калибровки пользователя |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 109 | 6 Функционал сброса калибровки к заводским настройкам |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 110 | Режим сбора данных В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком пересылка команды на смену режима его работы доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс системы отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени отображение показаний датчика в режиме реального времени |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 111 | Функционал по работе с графиками: |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 112 | Возможность перемещать график по различным осям |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 113 | Изменять масштаб графика одновременно по двум осям |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 114 | Изменять масштаб графика по любой оси отдельно |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 115 | Изменять режим отображения графика (линия линия с точкой только точки) |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 116 | Сброс масштаба графика |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 117 | Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 118 | Увеличение масштаба выбранной курсором области графика |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 119 | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 120 | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую») работа системы при этих действиях не прервана и не завершена При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 121 | Автоматическое определение наименования единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки системы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в системе Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков Полученные данные сопоставлены со шкалой времени Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*xls) Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора и для продолжения измерений |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 122 | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 123 | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков |  | 20 | Штука | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 124 | Функционал с информацией о версии системы: |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 125 | 1 Отображение номера текущей версии |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 126 | 2 Функционал проверки обновления в виде кнопки |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 127 | 3 Кнопка открытия документации в формате HTML |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 128 | 4 Информация о контактах для обращения в техническую поддержку |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 129 | Функция автоматического выбора предела измерения для каждого графика |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 130 | Предел измерения для графика изменяется автоматически, в зависимости от текущих показаний датчика
[5 empty] | 131 | Справочно-методические материалы |  | соответствие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 132 | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 133 | кол-во работ по физике | ≥40 |  | Штука | Для расширения возможностей обучения
[5 empty] | 134 | Состав каждой лабораторной работы: |  | соответствие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 135 | теоретические сведения |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 136 | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 137 | последовательный алгоритм по обработке полученных данных |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 138 | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 139 | печатный вид в цветном исполнении |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 140 | Аксессуары: |  | соответствие |  | Для обеспечения безопасности работы
[5 empty] | 141 | 1 Соединительный USB кабель: |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 142 | кол-во | ≥ 1 |  | Штука | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 143 | длина | ≥90 |  | см | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 144 | 2 Зарядное устройство с кабелем USB для беспроводных мультидатчиков |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 145 | 3 USB Адаптера Bluetooth low energy (BLE) v4.1 |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 146 | 4 USB флеш накопитель с обеспечением цифровой лаборатории |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 147 | кол-во | ≥ 1 |  | Штука | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 148 | 5 Паспорт |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 149 | 6 Краткое руководство в цветном исполнении по работе с цифровой лабораторией |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
6 | Цифровая лаборатория для школьников | 26.20.40.190-00000007 | 7 | Штука | 1 | Тип пользователя |  | Обучающийся |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 2 | Тип исполнения |  | Портативная |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 3 | Уровень образования |  | Среднее общее |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 4 | Предметная область |  | Физика |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 5 | Дополнительные материалы в комплекте |  | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy USB осциллограф Видеоролики Упаковка Кабель USB соединительный Конструктор для проведения экспериментов Руководство по эксплуатации Справочно-методические материалы Программное обеспечение |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 6 | Тип датчика |  | Беспроводной мультидатчик Датчик акселерометр Датчик магнитного поля Датчик электрического напряжения Датчик температуры исследуемой среды Датчик абсолютного давления Датчик силы тока Датчик ускорения |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 7 | Диапазон датчика температур Градус Цельсия | ≥ -40 и ≤ 160 |  |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 8 | Диапазон датчика абсолютного давления Килопаскаль | ≥ 0 и ≤ 500 |  |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 9 | Диапазон датчика магнитного поля мТл | ≥ -100 и ≤ 100 |  |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 10 | Диапазон датчика напряжения Вольт | ≥ -30 и ≤ 30 |  |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 11 | Диапазон датчика силы тока Ампер | ≥ -5 и ≤ 5 |  |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 12 | Диапазон датчика акселерометр g | ;+/- 8; |  |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 13 | Дистанционный сбор данных |  | Да |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 14 | Тип передачи показаний датчиков |  | Прямое подключение к устройству |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 15 | Наличие русскоязычного сайта поддержки |  | Да |  | Соответствует КТРУ
[5 empty] | 16 | Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 17 | Габариты мультидатчика (ДхШхВ) | ≥ 87х62х26 и ≤ 88х63х27 |  | мм | Для обеспечения мииниатюрности устройства
[5 empty] | 18 | Материал корпуса мультидатчика |  | ABS Пластик |  | Для обеспечения надежности устройства
[5 empty] | 19 | Кнопка включения\выключения | ≥ 1 |  |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 20 | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков встроенных в корпус беспроводного мультидатчика |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 21 | Характеристики мультидатчика: |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 22 | разрядность встроенной АЦП | ≥ 12 |  | Бит | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 23 | Интерфейс подключения |  | Bluetooth low energy (BLE) v4.1 |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 24 | встроенная память объемом | ≥ 4096 |  | Кбайт | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 25 | емкость батареи | ≥ 0,4 |  | А*ч | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 26 | номинальное напряжение батареи | ≥ 3,7 |  | В | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 27 | контроллер заряда батареи |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 28 | Разъем для подключения зарядного устройства |  | type-C |  | Для обеспечения надежности устройства
[5 empty] | 29 | Описание встроенных датчиков: |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 30 | Датчик температуры исследуемой среды |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 31 | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием |  | наличие |  | Для обеспечения надежности устройства
[5 empty] | 32 | Чувствительный элемент датчика |  | NТС термистор |  | Для обеспечения надежности устройства
[5 empty] | 33 | Разрешение датчика | ≤ 0,1 |  | ºС | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 34 | Толщина стенки зонда | ≤ 0,5 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 35 | Длина выносной части зонда | ≥ 20 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 36 | Диаметр зонда | ≥ 3 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 37 | Коэффициент теплопроводности термопасты | ≥ 4 |  | Вт/(м*К) | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 38 | Диаметр разъема-штекера | ≥ 3,5 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 39 | Функционал датчика абсолютного давления |  | соответствие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 40 | Разрешение датчика | ≤ 1 |  | кПа | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 41 | Датчик оснащен металлическим штуцером для подключения измерительной трубки |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 42 | Штуцер интегрирован в корпус мультидатчика |  | соответствие | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 43 | Материал штуцера |  | Нержавеющая сталь или латунь |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 44 | Длина штуцера | ≤ 19 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 45 | Диаметр штуцера | ≤ 5 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 46 | Наконечник штуцера имеет конусообразные конструктивные выступы для фиксации измерительной трубки |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 47 | Основание штуцера имеет шестигранную площадку |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 48 | Функционал датчика магнитного поля |  | соответствие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 49 | Измеряет индукцию магнитного поля |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 50 | Разрешение датчика | ≤ 1 |  | мТл | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 51 | Функционал датчика электрического напряжения |  | соответствие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 52 | Измерение уровней напряжения |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 53 | Разрешение датчика | ≤ 0,01 |  | мВ | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 54 | Диаметр разъема-штекера | ≥ 3,5 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 55 | Функционал датчика силы тока |  | соответствие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 56 | Измерение значения электрического тока |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 57 | Защита от перегрузки по току и напряжению |  | наличие |  | Для обеспечения безопасности работы
[5 empty] | 58 | Разрешение датчика | ≤ 0,01 |  | А | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 59 | Диаметр разъема-штекера | ≥ 3,5 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 60 | Функционал датчика ускорения |  | соответствие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 61 | Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 62 | Разрешение | ≤ 0,01 |  | g | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 63 | Беспроводной мультидатчик PHYS-2 |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 64 | Габариты мультидатчика (ДхШхВ) | ≤ 88х63х27 |  | мм | Для обеспечения мииниатюрности устройства
[5 empty] | 65 | Материал корпуса мультидатчика |  | ABS Пластик |  | Для обеспечения надежности устройства
[5 empty] | 66 | Кнопка включения на лицевой панели мультидатчика |  | наличие |  | Для обеспечения функционального использования прибора пользователем
[5 empty] | 67 | Материал кнопки |  | Пластик |  | Для обеспечения функционального использования прибора пользователем
[5 empty] | 68 | Диаметр кнопки | ≤6 |  | мм | Для обеспечения функционального использования прибора пользователем
[5 empty] | 69 | Корпус оклеен виниловыми глянцевыми цветными этикетками с обоих сторон |  | соответствие |  | Для обеспечения функционального использования прибора пользователем
[5 empty] | 70 | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков встроенных в корпус беспроводного мультидатчика |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 71 | Характеристики мультидатчика: |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 72 | разрядность встроенной АЦП | ≥ 12 |  | Бит | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 73 | Интерфейс подключения |  | Bluetooth low energy (BLE) v4.1 |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 74 | встроенная память объемом | ≥ 4096 |  | Кбайт | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 75 | емкость батареи | ≥ 0,4 |  | А*ч | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 76 | номинальное напряжение батареи | ≥ 3,7 |  | В | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 77 | контроллер заряда батареи |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 78 | Разъем для подключения зарядного устройства |  | type-C |  | Для обеспечения надежности устройства
[5 empty] | 79 | Описание встроенных датчиков: |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 80 | Функционал датчика относительной влажности |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 81 | возможность определения точки росы |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 82 | Разрешение датчика | ≤0,1 |  | % | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 83 | Диапазон измерения относительной влажности | от ≤ 0 до ≥ 100 |  | % | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 84 | Функционал датчика освещенности |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 85 | Датчик освещенности конструктивно встроен в корпус мультидатчика |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 86 | Чувствительный элемент датчика освещенности расположен на лицевой части передней панели мультидатчика |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 87 | Диапазон измерения освещенности | от ≤ 0 до ≥ 55000 |  | люкс | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 88 | Измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 89 | адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 90 | защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 91 | Функционал датчика температуры |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 92 | Диапазон измерения температуры | от ≤ -40 до ≥ +165 |  | Градус Цельсия | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 93 | Разрешение датчика | ≤ 0,1 |  | ºС | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 94 | Функционал ультразвукового датчика расстояния |  | наличие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 95 | Диапазон измерения расстояния | от ≤ 200 до ≥ 4000 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 96 | Точность измерения | ≤ 10 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 97 | Чувствительный элемент ультразвукового датчика расстояния представляет собой приемник и передатчик, совмещенные в одном корпусе |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 98 | Чувствительный элемент имеет круглую форму и диаметр | ≤ 16 |  | мм | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 99 | Количество круглых чувствительных ультразвуковых элементов в мультидатчике | ≤ 1 |  | шт | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 100 | Чувствительный элемент датчика конструктивно встроен в корпус мультидатчика |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 101 | Чувствительный элемент датчика расположен на лицевой поверхности корпуса мультидатчика |  | соответствие |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 102 | USB осциллограф (2 канала) |  | наличие |  | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 103 | Количество каналов измерения | ≥ 2 |  | Штука | В соответствии с методическими рекомендациями
[5 empty] | 104 | Диапазон измеряемых напряжений | ≥ -10 … +10 |  | В | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 105 | Входное сопротивление | ≥ 0,8 |  | Мом | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 106 | Максимальная частота дискретизации | ≥ 200 |  | кГц | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 107 | Вертикальное разрешение | ≥ 12 |  | Бит | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 108 | Виды синхронизации |  | Авто, Однократный, Ждущий |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 109 | Глубина памяти выборок/канал | ≥ 1100 |  |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 110 | Ряд 1 масштабов развертки по горизонтали | 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 |  | мкс/дел | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 111 | Ряд 2 масштабов развертки по горизонтали | 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100 |  | мкс/дел | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 112 | Ряд 1 масштабов развертки по вертикали | 200, 500 |  | мВ/дел | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 113 | Ряд 2 масштабов развертки по вертикали | 1, 2, 5, 10 |  | В/дел | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 114 | Разъем для подключения приставки |  | USB (тип B) |  | Для расширения функционала устройства
[5 empty] | 115 | Функцинальное системное обеспечение |  | соответствие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 116 | Функционирование на русском языке |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 117 | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек) |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 118 | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 119 | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики которые не требуются в режиме измерения |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 120 | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств отображение списка доступных устройств функционал подключения найденных и доступных устройств отображение списка подключенных устройств функционал отключения подключенных к системе устройств |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 121 | Функционал детальной настройки датчика: |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 122 | Функционал общих настроек: |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 123 | 1 Настройка продолжительности эксперимента |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 124 | 2 Настройка вида графика по умолчанию (линия линия с точками только точки) |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 125 | 3 Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС» где ММ – это минуты а СС – секунды |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 126 | Функционал связки датчиков Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 127 | Для каждого датчика предусмотрен свой график в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени без приостановки работы системы |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 128 | Функционал калибровки датчика: |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 129 | 1 Защита функционала калибровки паролем |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 130 | 2 Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 131 | 3 Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 132 | 4 Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем как о сохранении так и об отмене введенных им значений |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 133 | 5 Сохранение результатов калибровки пользователя |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 134 | 6 Функционал сброса калибровки к заводским настройкам |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 135 | Режим сбора данных В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком пересылка команды на смену режима его работы доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс системы отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени отображение показаний датчика в режиме реального времени |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 136 | Функционал по работе с графиками: |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 137 | Возможность перемещать график по различным осям |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 138 | Изменять масштаб графика одновременно по двум осям |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 139 | Изменять масштаб графика по любой оси отдельно |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 140 | Изменять режим отображения графика (линия линия с точкой только точки) |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 141 | Сброс масштаба графика |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 142 | Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 143 | Увеличение масштаба выбранной курсором области графика |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 144 | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 145 | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую») работа системы при этих действиях не прервана и не завершена При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 146 | Автоматическое определение наименования единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки системы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в системе Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков Полученные данные сопоставлены со шкалой времени Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*xls) Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора и для продолжения измерений |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 147 | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 148 | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков |  | 20 | Штука | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 149 | Функционал с информацией о версии системы: |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 150 | 1 Отображение номера текущей версии |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 151 | 2 Функционал проверки обновления в виде кнопки |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 152 | 3 Кнопка открытия документации в формате HTML |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 153 | 4 Информация о контактах для обращения в техническую поддержку |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 154 | Функция автоматического выбора предела измерения для каждого графика |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 155 | Справочно-методические материалы |  |  |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 156 | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 157 | кол-во работ по физике | ≥40 |  | Штука | Для расширения возможностей обучения
[5 empty] | 158 | Состав каждой лабораторной работы: |  | соответствие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 159 | теоретические сведения |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 160 | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 161 | последовательный алгоритм по обработке полученных данных |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 162 | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 163 | печатный вид в цветном исполнении |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 164 | Аксессуары: |  | соответствие |  | Для обеспечения безопасности работы
[5 empty] | 165 | 1 Соединительный USB кабель: |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 166 | кол-во | ≥ 1 |  | Штука | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 167 | длина | ≥90 |  | см | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 168 | 2 Зарядное устройство с кабелем USB для беспроводных мультидатчиков |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 169 | 3 USB Адаптера Bluetooth low energy (BLE) v4.1 |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 170 | 4 USB флеш накопитель с обеспечением цифровой лаборатории |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 171 | кол-во | ≥ 1 |  | Штука | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 172 | 5 Паспорт |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
[5 empty] | 173 | 6 Краткое руководство в цветном исполнении по работе с цифровой лабораторией |  | наличие |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"