## KM DL11.1 Физика (Средняя)
Техническое задание
№ | Наименование товара
|  | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) | Обоснование дополнительных характеристик | Ед. изм. | Кол-во
| Цифровая лаборатория по физике | Тип пользователя | Обучающийся | В соответствии с КТРУ 26.20.40.190-00000007 |  | 174
|  | Тип исполнения | Портативная
|  | Предметная область | Физика
|  | Дополнительные материалы в комплекте | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy USB осциллограф Видеоролики Зарядное устройство с кабелем miniUSB Кабель USB соединительный Конструктор для проведения экспериментов Руководство по эксплуатации Справочно-методические материалы Программное обеспечение
|  | Тип датчика | Беспроводной мультидатчик Датчик акселерометр Датчик магнитного поля Датчик электрического напряжения Датчик температуры исследуемой среды Датчик абсолютного давления Датчик силы тока
|  | Диапазон датчика температур, Градус Цельсия | ≥ -20 и ≤ + 120 |  | Градус Цельсия
|  | Диапазон датчика абсолютного давления, Килопаскаль | ≥ 0 и ≤ 500 |  | Килопаскаль
|  | Диапазон датчика магнитного поля, мТл | ≥ -80 и ≤ 80 |  | мТл
|  | Диапазон датчика напряжения, Вольт | ≥ -15 и ≤ 15 |  | Вольт
|  | Диапазон датчика силы тока, Ампер | ≥ -5 и ≤ 5 |  | Ампер
|  | Диапазон датчика акселерометр, g | +/- 8 |  | g
|  | Тип передачи показаний датчиков | Прямое подключение к устройству
|  | Наличие русскоязычного сайта поддержки | Да
|  | Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Габариты мультидатчика (ДхШхВ) | не более 88х63х27 | Для обеспечения мииниатюрности устройства | мм
|  | Кнопка включения\выключения | ≥ 1 | Для расширения функционала устройства
|  | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | наличие | Для расширения функционала устройства
|  | Характеристики мультидатчика: |  | Для расширения функционала устройства
|  | разрядность встроенной АЦП | ≥ 12 | Для расширения функционала устройства | Бит
|  | Интерфейс подключения | Bluetooth low energy (BLE) v4.1 | Для расширения функционала устройства
|  | встроенная память объемом | ≥ 4096 | Для расширения функционала устройства | Кбайт
|  | емкость батареи | ≥ 0,4 | Для расширения функционала устройства | А*ч
|  | номинальное напряжение батареи | ≥ 3,7 | Для расширения функционала устройства | В
|  | контроллер заряда батареи | наличие | Для расширения функционала устройства
|  | Разъем для подключения зарядного устройства | type-C | Для обеспечения надежности устройства
|  | Описание встроенных датчиков: |  | Для расширения функционала устройства
|  | Датчик температуры исследуемой среды | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | наличие | Для обеспечения надежности устройства
|  | Чувствительный элемент датчика | NТС термистор | Для обеспечения надежности устройства
|  | Разрешение датчика | ≤ 0,1 | Для расширения функционала устройства | ºС
|  | Толщина стенки зонда | ≤ 0,5 | Для расширения функционала устройства | мм
|  | Длина выносной части зонда | ≥ 20 | Для расширения функционала устройства | мм
|  | Диаметр зонда | ≥ 3 | Для расширения функционала устройства | мм
|  | Коэффициент теплопроводности термопасты | ≥ 4 | Для расширения функционала устройства | Вт/(м*К)
|  | Диаметр разъема-штекера | ≥ 3,5 | Для расширения функционала устройства | мм
|  | Датчик давления | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Измерение абсолютного давления | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Разрешение датчика | ≤ 0,1 | Для расширения функционала устройства | кПа
|  | Материал трубки | Силикон | Для расширения функционала устройства
|  | Длина трубки | ≥ 50 | Для расширения функционала устройства | мм
|  | Датчик магнитного поля | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Измеряет индукцию магнитного поля | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Разрешение датчика | ≤ 0,1 | Для расширения функционала устройства | мТл
|  | Датчик электрического напряжения | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Измерение уровней напряжения | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Разрешение датчика | ≤ 0,01 | Для расширения функционала устройства | мВ
|  | Диаметр разъема-штекера | ≥ 3,5 | Для расширения функционала устройства | мм
|  | Датчик силы тока | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Измерение значения электрического тока | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Защита от перегрузки по току и напряжению | наличие | Для обеспечения безопасности работы
|  | Разрешение датчика | ≤ 0,01 | Для расширения функционала устройства | А
|  | Диаметр разъема-штекера | ≥ 3,5 | Для расширения функционала устройства | мм
|  | Датчик ускорения | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Разрешение | ≤ 0,01 | Для расширения функционала устройства | g
|  | Отдельные датчики: |  | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | USB осциллограф (2 канала) | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Количество каналов измерения | ≥ 2 | В соответствии с методическими рекомендациями | шт
|  | Диапазон измеряемых напряжений | ≥ -10 … +10 | Для расширения функционала устройства | В
|  | Входное сопротивление | ≥ 0,8 | Для расширения функционала устройства | Мом
|  | Максимальная частота дискретизации | ≥ 200 | Для расширения функционала устройства | кГц
|  | Вертикальное разрешение | ≥ 12 | Для расширения функционала устройства | Бит
|  | Виды синхронизации | Авто, Однократный, Ждущий | Для расширения функционала устройства
|  | Глубина памяти, выборок/канал | ≥ 1100 | Для расширения функционала устройства
|  | Ряд 1 масштабов развертки по горизонтали | 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 | Для расширения функционала устройства | мкс/дел
|  | Ряд 2 масштабов развертки по горизонтали | 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100 | Для расширения функционала устройства | мкс/дел
|  | Ряд 1 масштабов развертки по вертикали | 200, 500 | Для расширения функционала устройства | мВ/дел
|  | Ряд 2 масштабов развертки по вертикали | 1, 2, 5, 10 | Для расширения функционала устройства | В/дел
|  | Разъем для подключения приставки | USB (тип B) | Для расширения функционала устройства
|  | Конструктор для проведения экспериментов | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Предназначен для проведения дополнительных экспериментов совместно с цифровой лабораторией. | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Количество модулей с ключом | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Физика" | шт
|  | Количество модулей с конденсатором | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Физика" | шт
|  | Количество модулей лампой накаливания | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Физика" | шт
|  | Количество модулей с переменным резистором | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Физика" | шт
|  | Количество модулей с полупроводниковым диодом | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Физика" | шт
|  | Количество модулей с резистором 360 Ом | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Физика" | шт
|  | Количество модулей с резистором 1000 Ом | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Физика" | шт
|  | Количество модулей со светодиодом | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Физика" | шт
|  | Количество модулей питания | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Физика" | шт
|  | Цвет основания модулей | зеленый | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Цвет краски для нанесения информации модулей | белый | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Модули оборудованы клеммами для подключения штекеров тип «банан» | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Конструктор оборудован комплектом соединительных кабелей тип «банан-банан» | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Функцинальное системное обеспечение |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Функционирование на русском языке | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к системе устройств | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Функционал детальной настройки датчика: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 1. настройка периода опроса | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 2. выбор единиц измерения | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 7. переход в режим калибровки датчика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 8. выбор диапазона датчика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Функционал общих настроек: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 1. Настройка продолжительности эксперимента | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы системы | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Функционал калибровки датчика: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 1. Защита функционала калибровки паролем | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс системы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Функционал по работе с графиками: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Возможность перемещать график по различным осям | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Сброс масштаба графика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа системы при этих действиях не прервана и не завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти . Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения. | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки системы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в системе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора и для продолжения измерений. | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков | 20 | Для выполнения работ по модулю "Физика" | шт
|  | Функционал с информацией о версии системы: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 1. Отображение номера текущей версии | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 2. Функционал проверки обновления в виде кнопки | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 3. Кнопка открытия документации в формате HTML | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Справочно-методические материалы |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | кол-во работ по физике | ≥40 | Для расширения возможностей обучения | шт
|  | Состав каждой лабораторной работы: |  | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | теоретические сведения | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | печатный вид в цветном исполнении | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | Аксессуары: |  | Для обеспечения безопасности работы
|  | 1. Соединительный USB кабель: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | кол-во | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Физика" | шт
|  | длина | ≥180 | Для выполнения работ по модулю "Физика" | см
|  | 2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 3. USB Адаптера Bluetooth low energy (BLE) v4.1 | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 4. USB флеш накопитель с обеспечением цифровой лаборатории | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | кол-во | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Физика" | шт
|  | 5. Кейс для хранения и транспортировки | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 6. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельного датчика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"
|  | 7. Краткое руководство в цветном исполнении по работе с цифровой лабораторией | наличие | Для выполнения работ по модулю "Физика"