## KM DL12.1 Химия (Средняя)
Техническое задание
№ | Наименование товара
|  | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) | Обоснование дополнительных характеристик | Ед. изм. | Кол-во
| Цифровая лаборатория по химии | Тип пользователя | Обучающийся | Соответствует КТРУ 26.20.40.190-00000006 |  | 174
|  | Тип исполнения | Портативная
|  | Предметная область | Химия
|  | Дополнительные материалы в комплекте | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy Видеоролики Зарядное устройство с кабелем mini USB Кабель USB соединительный Набор лабораторной оснастки Руководство по эксплуатации Справочно-методические материалы Программное обеспечение
|  | Тип датчика | Беспроводной мультидатчик; Датчик уровня pH; Датчик электрической проводимости; Датчик температуры исследуемой среды;
|  | Диапазон датчика относительной влажности, Процент | ≥ 0 и ≤ 20000 |  | мкСм
|  | Диапазон датчика освещенности, Люкс | ≥ -20 и ≤ 140 |  | Градус Цельсия
|  | Диапазон датчика температур, Градус Цельсия | > 500 и ≤ 550 |  | нм
|  | Тип передачи показаний датчиков | Прямое подключение к устройству
|  | Наличие русскоязычного сайта поддержки | Да
|  | Тип передачи показаний датчиков | Прямое подключение к устройству | Для обеспечения удобства использования
|  | Беспроводной мультидатчик по химии | наличие | В соответствии с методическими рекомендациями
|  | Габариты мультидатчика (ДхШхВ) | не более 88х63х27 | Для обеспечения мииниатюрности устройства | мм
|  | Материал корпуса | Листовой алюминий | Для обеспечения надежности устройства
|  | Покрытие корпуса | Порошковая покраска | Для обеспечения надежности устройства
|  | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | наличие | Для расширения функционала устройства
|  | Характеристики мультидатчика: |  | Для расширения функционала устройства
|  | разрядность встроенной АЦП | ≥ 12 | Для расширения функционала устройства | Бит
|  | Интерфейс подключения | Bluetooth low energy (BLE) v4.1 | Для расширения функционала устройства
|  | встроенная память объемом | ≥ 4096 | Для расширения функционала устройства | Кбайт
|  | емкость батареи | ≥ 0,4 | Для расширения функционала устройства | А*ч
|  | номинальное напряжение батареи | ≥ 3,7 | Для расширения функционала устройства | В
|  | контроллер заряда батареи | наличие | Для расширения функционала устройства
|  | Разъем для подключения зарядного устройства | type-C | Для обеспечения надежности устройства
|  | Описание встроенных датчиков: |  | Для расширения функционала устройства
|  | Датчик уровня pH | наличие | Для расширения функционала устройства
|  | Диапазон измерения | ≥ 0…14 | Для расширения функционала устройства | рН
|  | Разрешение датчика | ≤0,1 | Для расширения функционала устройства | рН
|  | Диапазон рабочих температур | ≥ +10 … +80 | Для расширения функционала устройства | ºС
|  | Датчик электрической проводимости | наличие | Для расширения функционала устройства
|  | Датчик температуры исследуемой среды | наличие | Для расширения функционала устройства
|  | Разрешение датчика | ≤0,1 | Для расширения функционала устройства | ºС
|  | Диаметр разъема-штекера | ≥ 3,5 | Для расширения функционала устройства | мм
|  | Датчик нитрат-ионов | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Датчик хлорид-ионов | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Мультидатчик мониторинга с датчиками: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Датчик кислорода | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Датчик оскиси углерода | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Диапазон | от не более 0 до не менее 1000 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | ppm
|  | Габариты мультидатчика (ДхШхВ) | не более 88х63х27 | Для обеспечения мииниатюрности устройства | мм
|  | Материал корпуса | Листовой алюминий | Для обеспечения надежности устройства
|  | Покрытие корпуса | Порошковая покраска | Для обеспечения надежности устройства
|  | Разъем для подключения датчика | type-C | Для расширения функционала устройства
|  | Отдельные датчики: |  | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Датчик-колориметр | наличие | Для расширения функционала устройства
|  | Габариты мультидатчика (ДхШхВ) | не более 88х63х27 | Для обеспечения мииниатюрности устройства | мм
|  | Материал корпуса | Листовой алюминий | Для обеспечения надежности устройства
|  | Покрытие корпуса | Порошковая покраска | Для обеспечения надежности устройства
|  | Разъем для подключения датчика | type-C | Для расширения функционала устройства
|  | Имеется цветная этикетка на корпусе с указанием модели | наличие | Для расширения функционала устройства
|  | Диапазон датчика оптической плотности, D | ≥ 0 … 2 | Для расширения функционала устройства | D
|  | Разрешение датчика при измерении оптической плотности | ≤0,01 | Для расширения функционала устройства | D
|  | Функциональное системное обеспечение |  | Для расширения функционала устройства
|  | Функционирование на русском языке | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных устройств | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Функционал детальной настройки датчика: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 1. настройка периода опроса | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 2. выбор единиц измерения | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 7. переход в режим калибровки датчика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 8. выбор диапазона датчика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Функционал общих настроек: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 1. Настройка продолжительности эксперимента | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Функционал калибровки датчика: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 1. Защита функционала калибровки паролем | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем, как о сохранении, так и об отмене введенных им значений | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс системы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Функционал по работе с графиками: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Возможность перемещать график по различным осям | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Сброс масштаба графика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа функционального обеспечения при этих действиях не прервана и не завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти . Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения. | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки системы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в системе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора и для продолжения измерений. | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков, шт. |  | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Функционал с информацией о версии системного обеспечения: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 1. Отображение номера текущей версии | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 2. Функционал проверки обновления в виде кнопки | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 3. Кнопка открытия документации в формате HTML | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Справочно-методические материалы |  | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | кол-во работ по химии | ≥ 40 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | шт
|  | Состав каждой лабораторной работы: |  | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | теоретические сведения | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | печатный вид в цветном исполнении | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Аксессуары: |  | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 1. Соединительный USB кабель: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | кол-во | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | шт
|  | длина | ≥ 180 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | см
|  | 2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 3. USB Адаптера Bluetooth low energy (BLE) v4.1 | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 4. USB флеш накопитель | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | кол-во | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | шт
|  | 5. Набор лабораторной оснастки в составе: | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 5.1) Измерительный электрод рН с разъемом BNC и буферным раствором |  | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | кол-во | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | шт
|  | 5.2) Измерительный электрод электропроводимости с разъемом BNC |  | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | кол-во | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | шт
|  | 5.3) Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием |  | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | кол-во | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | шт
|  | Чувствительный элемент датчика | NТС термистор | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Толщина стенки зонда | ≤0,5 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | мм
|  | Длина выносной части зонда | ≥ 20 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | мм
|  | Диаметр зонда | ≥ 3 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | мм
|  | Коэффициент теплопроводности термопасты | ≥ 4 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | Вт/(м*К)
|  | 5.4) Комплект кювет для датчика-колориметра |  | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | Количество кювет в комплекте | ≥ 1 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | шт
|  | Объем одной кюветы | ≤4 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | мл
|  | Длина оптического пути кюветы | ≤10 | Для выполнения работ по модулю "Химия" | мм
|  | 6. Кейс для хранения и транспортировки | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 7. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельного датчика | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"
|  | 8. Краткое руководство в цветном исполнении по работе с цифровой лабораторией | наличие | Для выполнения работ по модулю "Химия"